## REKAPITULACIJA
ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Dobava in montaža obrob ter priprava in osvežitev površin na strehi nad personalnimi sobami za hotelom Riviera
1.GOI DELA
PONUDNIK, NAZIV PODJETJA:
0
NASLOV:
0
VSE SKUPAJ | 0

## POPIS
REKAPITULACIJA STROŠKOV
OBJEKT: Istrabenz Turizem d.d.
NAZIV PODJETJA, PONUDNIKA:
NASLOV PODJETJA:
1. | Dobava in montaža obrob ter priprava in osvežitev površin na strehi nad personalnimi sobami za hotelom Riviera
V oceni ni zajet DDV !
zap.št. | podroben opis postavke | enota | količina | cena za enoto | skupna cena
1 | Postavitev zaščitne ograje na območju deponije materialov (kritina, vulkanski kamen…) in postavitve dvigala za transport potrebnih materialov iz deponije na streho/strehe na deponijo, po končanih delih čiščenje in odstranitev provizorijev. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pregled stanja obstoječe kritine, pregled žlebov, odtokov… | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ugotovljene napake in poškodbe se predstavijo Naročniku in pripravi ponudba za sanacijo. Z deli je možno pričeti po potrditvi ponudbe s strani Naročnika. | po dejanskih stroških
4 | Demontaža/prestavitev obstoječih elektro inštalacij na strehi (zaščitni kanal, kabel…) - predhodno uskladiti s pooblaščeno osebo Naročnika. | m | 12 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža - varjenje dodatnega sloja hidroizolacije s posipom kot npr. FRAGMAT IZOELAST REFLEX P4 - siva | m2 | 230 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja "vmesnega" sloja med kritino in nasutjem filc Geotekstil ge-tex tip 500gr/m2 | m2 | 230 | 0 | 0
7 | Izdelava obrobe, ki bo omogočala izvedbo dodatnega nasutja. Obroba iz pločevine razvite širine 18cm, ustrezna pritrditev na obstoječo kritino. | m | 100 | 0 | 0
8 | Polaganje, izravnava in pritrditev umente trave, vsaj 35mm, z uv zaščito. | m2 | 230 | 0 | 0
9 | Dobava, transport na streho z razprostiranjem okrasnega vulkanskega kamna, debeline 8 - 10cm, rdeč | m3 | 23 | 0 | 0
10 | Dobava in ponovna montaža odstranjenih/začasno prestavljenih elektro inštalacij (zaščitni kanal, kabel…) | m | 12 | 0 | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0
11 | Nepredvidena dela (do max) | % |  | 15% | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0