## SPLOŠNE ZAHTEVE IN DOLOČILA
Splošne zahteve in določila za posamezno vrsto del
Splošne zahteve in določila: Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST in EN. Kvaliteta materialov mora ustrezati zahtevam iz projekta.
Izvajalec se je v primeru nejasnosti dolžan obrniti na projektanta in skupaj z njim reševati vsa odprta vprašanja. Neupoštevanje tega načela lahko pripelje do dodatnih del na račun izvajalca.
Izvajalec mora pred vgradnjo materialov in izvedbo del pripraviti izvedbeni elaborat, ki ga pregledata in potrdita nadzorni organ in projektant. Izvajalec mora pred pričetkom del preveriti vse mere na objektu.
Pri izdelavi ponudbe mora ponudnik preučiti vse priloge in zadostiti vsem zahtevam iz njih. Zaželjeno je, da si ponudniki objekt pred pripravo ponudb ogledajo.
Ponujene materiale in elemente potrdita OVP in nadzor. Merilo za potrditev ni najnižja cena, ampak ustreznost glede na popis in usklajenost z zahtevami objekta.
SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji
MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih katerega od svetovno priznanih
proizvajalcev.
6. | V ceni na enoto je potrebno zajeti strošek izvedbe dilatacij sten, oblog in stropov po navodilih proizvajalca.
7. | V ceni na enoto je potrebno zajeti izvedbo mavčnokartonskih sten po navodilih proizvajalca glede doseganja
zvočne izolativnosti med prostori z vgradnjo trakov po konstrukciji in z dodatnim kitanjem plošč na stikih
z konstrukcijo
8. | Zvočna izolacija v mavčnih stenah mora zagotavljati zadovoljivo trdnost, da se ne sesede
9. | V ceni na enoto je potrebno upoštevati izvedbo mehkih stikov, na stikih med fasado in mavčno oblogo
se vgradi guma debeline 3 mm, na stikih med konstrukcijami in mavčno oblogo armaflex debeline 5 mm
10. | Kjer se vgradi vodoodporne mavčne plošče se mora uporabljati tudi vodoodporni kit za bandažiranje.
TLAKARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in skladno s tehničnimi pogoji za polaganje tlakov.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
2. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materjala za talne obloge.
- dobavo ostalega materjala:
- masa za izravnavo podloge;
- lepilo za lepljenje talnih oblog;
- obrobne letve;
- pritrdilni materjal za obrobne letve.
- snemanje izmer na objekt;
- pregled in čiščenje podlog;
- nanašanje izravnalne mase;
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami;
- prevoz materjala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem,
skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge;
- pritrjevanje obrob;
- popravljanje zidov oziroma stenskih oblog, če se poškodujejo
med delom
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Materjal po izbiri projektanta na podlagi dovolj velikih vzorcev, ki jih predloži izvajalec.
5. | Druge opombe:
- izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne ateste
KERAMIČARSKA DELA
1. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- dobavo vsega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški: keramične ploščice, materjal za malte,
lepilo za keramiko, masa za stičenje;
- pripravo malte, lepila in mase za stičenje;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- kontrola podlog in izmer predhodno na objektu.
2. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
3. | Druge pripombe;
- ves vgrajeni material mora imeti vstrezne ateste
- v ceni na enoto je potrebno predvideti nanos emulzije na mavčnokartonske stene, kitanje vogalov
pri mavčnokartonskih stenah in kitanje dilatacij
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji; potrditev vzorcev s strani investitorja in arhitekta
- širina fug je max. 1,5 mm, barva fug določena v barvni študiji
- v ceni na enoto je potrebno zajeti izvedbo dilatacij v tlakih z vgradnjo dilatacijskih profilov, po detajlu

## REK. GO DELA
OBJEKT : | TURISTIČNI OBJEKT
VRSTA GRADNJE : | VZDRŽEVALNA DELA - PERSONAL 3
INVESTITOR : | ISTRABENZ TURIZEM d.d.
Obala 33
6320 PORTOROŽ
DATUM : | OKTOBER 2024
REKAPITULACIJA GOI del - PERSONAL 3
GOI DELA
I. | Preddela | 0
II. | Rušitvena in odstranitvena dela | 0
III. | Mavčnokartonska dela | 0
IV. | Slikopleskarska dela | 0
V. | Tlakarska dela | 0
VI. | Keramičarska dela | 0
Skupaj GO DELA |  | 0

## I. PREDDELA
GRADBENA DELA
I. | PRIPRAVLJALNA IN FINALNA DELA
1 | Demontaža in iznos pohištva v investitorjevo skladišče v razdalji do 100m za ponovno montažo | kpl | 1 | 0
2 | Čiščenje obstoječih prostorov ter odvoz smeti na deponijo | kpl | 1 | 0
3 | Zaščita elementov, vrat, oken, luči in podobno s PVC folijo za ves čas izvedbe | kpl | 1 | 0
0
4 | Finalno čiščenje prostorov po končanih delih, vključeno končno čiščenje tal, prebris sten | m2 | 206 | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN FINALNA DELA |  |  | 0

## II. RUŠITVENA DELA
GRADBENA DELA
II. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
Količine posameznih postavk so prikazane v raščenem oziroma vgrajenem stanju, Posamezne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v ceni na enoto mere. Eventualna prestavitev zračnih vodov in zemeljskih napeljav ni predmet rušitvenih del. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Pred začetkom rušitvenih del je potrebno odklopiti vse notranje instalacije, kar izvedejo izvajalci instalacijskih del.
V ceni na enoto mere je zajeti tudi : premične odre do delovne višine 3,50 m, iznos iz rušitvenega in odstranitvenega materiala iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji; pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
1 | Odstranjevanje stropne gipsane obloge, brez kovinske podkonstrukcije. V ceni odstranitve upoštevati tudi iznos iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 25 |  | 0
0
2 | Odstranjevanje talnih oblog - tapisona na hodnikih. V ceni odstranitve upoštevati tudi iznos iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi) sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji - prostori 1,2 in 3 | m2 | 105 |  | 0
3 | Odstranjevanje tekstilnih nizkostenskih oblog na hodnikih. V ceni odstranitve upoštevati tudi iznos iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. | m1 | 190 |  | 0
4 | Odstranjevanje talnih oblog - keramičnih ploščic. V ceni odstranitve upoštevati tudi iznos iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 5 |  | 0
5 | Demontaža in odstranitev stenskih in stropnih svetil, ki so nameščene na stehah oziroma stropovih. V ceni odstranitve upoštevati tudi iznos iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi) sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. KOLIČINA JE OCENJENA. | kos | 30 |  | 0
6 | Demontaža in iznos kopalniške opreme vključno z vsem pritrdilnim, nosilnim in fiksirnim materialom; viseči umivalnik, Wc školjka s kotličkom. V ceni odstranitve upoštevati tudi iznos iz objekta (vertikalni in horizontalni prenosi), sortiranje materiala, nalaganje na prevozno sredstvo, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | kos | 26 |  | 0
7 | Razna režijska dela, katera niso predvidena s popisom del. Obračunane po dejansko porabljenem času in z upisom v gradbeni dnevnik katerega potrdi investitor oz.nadzor | ure | 15 |  | 0
8 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času gradnje in se obračunajo po dejanskih stroških: po dejansko porabljenem času delavcev, gradbene mehanizacije in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani nadzora in investitorja | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0

## III. GIPSKARTON
OBRTNIŠKA DELA
I. | MAVČNOKARTONSKA DELA
Mavčnokartonska dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50m, zaščita vgrajenih elementov z lepilnim krep trakom in PVC folijo, iznos embalaže in ostankov materiala iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji. V postavkah kjer je predvidena izdelava sten in stropov od višine 4,00 do 5,50 m, je potrebno vključiti strošek premičnih odrov v ceno postavke. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta. Vsi stiki mavčnokartonskih sten in stropov z masivnimi konstrukcijami morajo biti izvedeni kot drsni stiki.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi morebiten strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
1 | Dobava in montaža spuščene stropne obloge z vodoravno spodnjo ploskvijo . Brez fug in s pokrito podkonstrukcijo. Podkonstrukcija je obstoječa. Spodnja vidna ploskev iz enojne (GKBI) gradbene impregnirane plošče, debeline 12,5mm . Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem tako, da so pripravljene za slikopleskarsko obdelavo. Višina stropa od tal do 3,00 m, obešalna višina stropa do 0,50 m.V ceno postavke vračunati izreze za vgradne luči, prezračevalne rešetke. | m2 | 70 |  | 0
0
2 | Dobava in vgradnja Alu zaščitnih vogalnikov 25/25mm, na izpostavljene robove gipsanih sten. | m1 | 25 |  | 0
0
3 | Dobava in montaža revizijskih loput z gipsanim polnilom , komplet z izrezom in ojačitvami za montažo le teh |  |  | 0
| dim: 40x40 cm | kos | 5 |  | 0
| dim: 60x60 cm | kos | 10 |  | 0
4 | Izvedba gipsanih kasonetov v obliki črke "U" s kovinsko podkonstrukcijo. Razvita širina kasonetov od 50 do 80 cm. Kasonet obložen z (GKBI) gradbeno impregnirano ploščo, debeline 12,5mm, vključno z vgradnjo pocinkanega kotnika na izpostavljenem zunanjem vogalu.Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem tako, da so pripravljene za finalno obdelavo. V ceno postavke vračunati izreze za prezračevalne rešetke in iznos embalaže. | m1 | 15 |  | 0
0
5 | Dobava in montaža stenske obloge višine do 3,00 m in debeline 75 mm, z enojno kovinsko podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C-profilov iz jeklene pločevine 50 mm. Izvede se enostransko dvoslojna obloga iz npr. Knaufovih (GKBI) gradbenih impregniranih plošč, plošče debeline 12,5mm. Vgradi se enoslojni izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 50 mm (npr. Knauf Insulation za pregradne stene TI 140 W). Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem tako, da so pripravljene za za nadaljno finalno obdelavo (slikopleskarsko, keramičarsko). V ceno postavke vračunati izreze za priklop vodovodnih in elektro instalacij | m2 | 10 |  | 0
6 | Dobava in montaža pregradne stene višine do 3,00m in debeline 215mm, z enojno kovinsko podkonstrukcijo iz pocinkanih stenskih C-profilov iz jeklene pločevine 75mm. Izvede se obojestranska dvoslojna obloga iz npr. Knaufovih (GKF) protipožarnih plošč, plošče debeline 12,5mm. Dodatni sloj plošč med dvema podkonstrukcijama iz npr. Knaufove (GKF) protipožarne plošče. Vgradi se izolacijski sloj iz mineralne volne debeline 1x75mm (npr. Knauf Insulation za pregradne stene TI 140 W). Vsi stiki plošč so bandažirani in dvakrat kitani z vmesnim brušenjem tako, da so pripravljene za za nadaljno finalno obdelavo (slikopleskarsko, keramičarsko). V ceno postavke vračunati izreze za priklop vodovodnih in elektro instalacij . | m2 | 3 |  | 0
7 | Razna režijska dela, katera niso predvidena s popisom del. Obračunane po dejansko porabljenem času in z upisom v gradbeni dnevnik katerega potrdi investitor oz.nadzor | ure | 10 |  | 0
0
8 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvedbe del in se obračunajo po dejanskih stroških: po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani nadzora in investitorja | 10% |  | 0 | 0
III. | SKUPAJ MAVČNOKARTONSKA DELA |  |  |  | 0

## IV.PLESKAR
OBRTNIŠKA DELA
IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Slikopleskarska dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50 m in zaščita vgrajenih elementov z lepilnim krep trakom in PVC folijo oziroma s papirnatimi polami. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
1 | Priprava obstoječih površin pred nadaljno obdelavo. (struganje, brušenje, odpraševanje,razmaščevanje ......). | m2 | 100 |  | 0
0
2 | Nabava, dobava in izvedba kitanja, brušenja in 2x glajenja ometanih in mavčnokartonskih površin (stropovi, stene, stebri) v objektu z disperzijskim kitom vključno z izvedbo impregnacijskega premaza. | m2 | 100 |  | 0
0
3 | Nabava, dobava in izvedba impregnacijskega premaza na predhodno glajene in slikane mavčnokartonske površine (stropovi, stene, stebri). Vključno z vsemi pomožnimi deli. | m2 | 100 |  | 0
0
5 | Nabava, dobava in 2x slikanje sten in stropov z notranjo barvo (Jupol GOLD), ton po izboru investitorja | m2 | 950 |  | 0
0
7 | Razna slikopleskarska popravila , vključno s porabo materiala | ur | 10 |  | 0
8 | Priprava podlage in barvanje vratnih kril in podbojev v tonu po izboru projektanta z manjšimi popravili vratnih kril in podbojev | kom | 31 |  | 0
9 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvedbe del in se obračunajo po dejanskih stroških: po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani nadzora in investitorja | 3% |  |  | 0
IV. | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## V. TLAKARSKA DELA
OBRTNIŠKA DELA
V. | PARKETARSKA DELA
Ostala dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50 m in zaščita vgrajenih elementov z lepilnim krep trakom in PVC folijo oziroma s papirnatimi polami. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
1 | Obrus podlage – estriha, nanos primerja Schonox KH, nanos samorazlivne izravnalne mase Schonox ZM debeline do 2mm. Kompletna dobava in montaža vinilne talne obloge BINYL art, v ploščah debeline 8mm. Dimenzije: 1285 x 192mm. V fuga. Talna obloga se polno lepi z ustreznim lepilom po navodilih proizvajalca. Sestava naravni materiali. Talna obloga odporna na vlago in površinsko vodo 100h+. Talna obloga mora ustrezati požarni razred Cfl-s1 varen v požarno toksikološkem smislu, EN 16516, varnost zdrsa, trdnost po EN 13893…DS, dimenzijska stabilnost EN 13329, odpornost proti obrabi po EN 13329, Antistatična Enostavna za vzdrževanje, ni potrebno premazovati. Barva po izbiri naročnika - arhitekta (dekor hrast) | m2 | 105 |  | 0
2 | Dobava in montaža obstenske letve h=6cm po izbiri naročnika - arhitekta. | m' | 190 |  | 0
0
7 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvedbe del in se obračunajo po dejanskih stroških: po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani nadzora in investitorja | 10% |  |  | 0
IV. | SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## VI. KERAMIČARSKA DELA
OBRTNIŠKA DELA
VI. | KERAMIČARSKA DELA
Keramičarska dela zajemajo izdelavo, dobavo in montažo izdelkov, vključno s transporti, in prenosi na objektu do mesta vgradnje. V ceni postavk so zajeti premični odri do delovne višine 3,50m in zaščita vgrajenih elementov s lepilnim krep trakom in PVC folijo.. Vse mere in količine je potrebno preveriti po projektu in na licu mesta.
Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za vsakodnevno čiščenje objekta, po dnevnem zaključku svojih del.
Vsa keramika je lepljena s kvalitetnim lepilom razreda C2
V ceni na enoto mere je potrebno vkalkulirati tudi morebiten strošek za pridobivanje dovoljenj za prekomerno obremenitev cest s tovornimi vozili, za čas izvajanja del
1 | Izvedba impregnacijskega premaza in vlivanje samorazlivne izravnalne mase v debelini 3-5 mm v kopalnici št- 9 | m2 | 3 | 0
2 | Izdelava hidroizolacijskega premaza Mapelastic preko že izdelanih estrihov: 2x premaz z vmesnim utapljanjem armirne tkanine Mapenet 150 skupaj s predhodno pripravo površine, čiščenjem ter ostalimi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli. Vključena dobava materiala, prenosi in transporti. Izvajati po navodilih proizvajalca. Komplet z hidroizolacijskimi trakovi, kateri se obdelalo skladno z navodili proizvajalca. V tlorisni kvadraturi so tudi zajeti zavihki do 10cm. | m2 | 3 | 0
3 | Nabava, dobava in polaganje nedrseče talne keramike v prostorih kopalnice s keramičnimi ploščicami v I. kakovostnem razredu kot.npr. porcelanski gres serija Granito EVO TUCSON dim.60x60 cm, protizdrsnost R10, vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli. Fugiranje se izvede z vodonepropustno fugirno maso. Širina fug 2,00.mm. Lepljeno z lepilom razreda C2. Dobava vključno z viškom za morebitni razrez.
a | material z dobavo in vračunanim kalom, | m2 | 3 | 0
b | delo z veznim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 3 | 0
4 | Nabava, dobava in oblaganje sten kopalnic s keramičnimi ploščicami, vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli. Fugiranje se izvede z vodonepropustno fugirno maso. Širina fug 2,00.mm. Lepljeno z lepilom razreda C2.
| material z dobavo, in vračunanim kalom, | m2 | 16 | 0
| delo z veznim in fugirnim materialom, raznosom, iznosom embalaže in ostankov iz objekta, odvoz na deponijo in plačilo nadomestila na deponiji | m2 | 16 | 0
5 | Popravilo oz. zamenjava poškodovanih keramičnih ploščic s keramiko podobne kvalitete in barve, vključno s fugiranjem in z vsemi pripadajočimi deli. Fugiranje se izvede z vodonepropustno fugirno maso. Širina fug 2,00.mm. Lepljeno z lepilom razreda C2.
| stenska keramika | m2 | 6 | 0
| talna keramika | m2 | 10 | 0
6 | Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvedbe del in se obračunajo po dejanskih stroških: po dejansko porabljenem času delavcev in porabo materiala, z upisom v gradbeni dnevnik in potrjeni s strani nadzora in investitorja | 10% |  | 0
IV. | SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0